TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

| ZAKRES PRZEGLĄDÓW PRZEPROWADZANYCH CO | 1/2 ROKU 1 ROK | 5 LAT |
| --- | --- | --- |
| Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników atmosferycznych: |
| badanie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu | tak | tak |
| kontrola stanu elewacji obiektu | tak | tak |
| przegląd wszystkich pomieszczeń obiektu | tak | tak |
| Kontrola przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz otoczenia: |
| sprawdzenie przydatności obiektu do użytkowania | ─ | tak |
| sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego | ─ | tak |
| oględziny estetyki i otoczenia obiektu | ─ | tak |
| Sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: |
| sprawdzenie przewodów kominowych dymowych | tak | tak |
| sprawdzenie przewodów kominowych spalinowych | tak | tak |
| sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych | tak | tak |
| sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji | tak | tak |
| badanie stanu technicznego instalacji gazowej budynku oraz wszystkich urządzeń związanych z instalacją gazową | tak | tak |
| Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej: |
| sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń | ─ | tak |
| sprawdzenie oporności izolacji przewodów | ─ | tak |
| sprawdzenie uziemień instalacji i aparatów | ─ | tak |
| Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska: |
| kontrola instalacji z.w., c.w.u., c.t. oraz c.o. | tak | tak |
| sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenie u unieszkodliwiania odpadów stałych | tak | tak |
| sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenie u unieszkodliwiania odpadów ciekłych | tak | tak |