TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH/

PERIODIC INSPECTION CHECKLIST

| ZAKRES PRZEGLĄDÓW PRZEPROWADZANYCH CO/ SCOPE OF MAINTENANCE WORK PERFORMED EVERY | 1/2 ROKU/6 MONTHS 1 ROK/1 YEAR | 5 LAT/ 5 YEARS |
| --- | --- | --- |
| Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników atmosferycznych:/ Inspection of the sections of the construction or systems exposed to damaging weather: |
| badanie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu/inspection of the structural elements of the building | tak/yes | tak/yes |
| kontrola stanu elewacji obiektu/state of the facade inspected | tak/yes | tak/yes |
| przegląd wszystkich pomieszczeń obiektu/all rooms inspected | tak/yes | tak/yes |
| Kontrola przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz otoczenia:/ Assessment of the building's suitability for use and appearance of the structure and the surrounding area: |
| sprawdzenie przydatności obiektu do użytkowania/suitability for use assessed | ─ | tak/yes |
| sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego/condition of the building assessed | ─ | tak/yes |
| oględziny estetyki i otoczenia obiektu/ outside appearance and grounds assessed | ─ | tak/yes |
| Sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych:/ Inspection of gas and flue systems: |
| sprawdzenie przewodów kominowych dymowych/chimney flues inspected | tak/yes | tak/yes |
| sprawdzenie przewodów kominowych spalinowych/exhaust gas flues inspected | tak/yes | tak/yes |
| sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych/ventilation flues inspected | tak/yes | tak/yes |
| sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji/internal mechanical ventilation and air conditioning systems inspected | tak/yes | tak/yes |
| badanie stanu technicznego instalacji gazowej budynku oraz wszystkich urządzeń związanych z instalacją gazową/gas system and all devices inspected | tak/yes | tak/yes |
| Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej:/ Inspection of the electrical system and lightning protection system: |
| sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń/condition of electrical connections, fixtures, and electrical safety measures inspected | ─ | tak/yes |
| sprawdzenie oporności izolacji przewodów/wire insulation resistance checked | ─ | tak/yes |
| sprawdzenie uziemień instalacji i aparatów/grounding of electric wiring and appliances checked | ─ | tak/yes |
| Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:/Inspection of environmental protection installations and devices: |
| kontrola instalacji z.w., c.w.u., c.t. oraz c.o./ cold water, hot utility water, industrial heating, and central heating systems checked | tak/yes | tak/yes |
| sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenie u unieszkodliwiania odpadów stałych /condition of appliances for the collection and neutralization of solid waste checked | tak/yes | tak/yes |
| sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenie u unieszkodliwiania odpadów ciekłych/condition of appliances for the collection and neutralization of liquid waste checked | tak/yes | tak/yes |